## 4 кв. 2022
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 4 квартал 2022 года.
Точка поставки | Нагрузки по данным замера о | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с ИМАН
фидер № 1 | 0 | 0 | 1320 | 1320
фидер № 2 | 40.1 | 659.0435 | 670 | 10.9565
фидер № 5 | 40.5 | 665.6175 | 1250 | 584.3825
фидер № 9 | 126.4 | 2077.384 | 2650 | 572.616
фидер № 11 | 31.4 | 516.059 | 580 | 63.941
фидер № 12 | 12.5 | 205.4375 | 220 | 14.5625
фидер № 13 | 177.2 | 2912.282 | 2950 | 37.718
|  | 0 |  | 0
п/с ДОК |  | 0 |  | 0
фидер № 3 | 112 | 1840.72 | 2010 | 169.28
фидер № 7 | 93 | 1528.455 | 2304 | 775.545
фидер № 8 | 133 | 2185.855 | 4400 | 2214.145
фидер № 9 | 42 | 690.27 | 1100 | 409.73
|  | 0 |  | 0
п/с ЛАЗО |  | 0 |  | 0
фидер № 5 | 30 | 493.05 | 660 | 166.95
|  | 0 |  | 0
п/с ЛДК |  | 0 |  | 0
фидер № 1 | 10 | 98.61 | 126 | 27.39
фидер № 2 | 70 | 690.27 | 720 | 29.73
фидер № 7 | 99.6 | 982.1556 | 1008 | 25.8444
фидер № 10 | 70 | 690.27 | 1766 | 1075.73
|  | 0 |  | 0
п/с Новопокровка |  | 0 |  | 0
фидер № 2 | 150 | 2465.25 | 2520 | 54.75
|  | 0 |  | 0
п/с Пожарское |  | 0 |  | 0
фидер № 1 | 21 | 345.135 | 810 | 464.865
|  | 0 |  | 0
п/с Губерово |  | 0 |  | 0
фидер № 11 | 0 | 0 | 300 | 300
фидер № 12 | 17.5 | 287.6125 | 470 | 182.3875
фидер № 17 | 16.5 | 271.1775 | 660 | 388.8225
фидер № 21 | 12 | 197.22 | 500 | 302.78
|  | 0 |  | 0