## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (План) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 26 | 20 | 28 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.10 | 22 | 31 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 99.2505 | 308.47 | нд | 99.2495 | 5.8837 | 46.9671 | 24.6487 | 21.75 | 332.7351 | 16.8344 | 269.0871 | 28.073 | 18.7407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.3638 | 53.0138 | 19.6058 | 234.1753 | 21.2809 | нд | 99.2505 | 308.47 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 75.0931 | 242.5098 | нд | 75.092 | 5.7897 | 45.9535 | 23.3488 | нд | 256.7749 | 6.3322 | 225.3945 | 25.0482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2063 | 27.9361 | 19.6058 | 193.2928 | 21.2809 | 16.3219 | 75.0931 | 242.5098 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 2.4074 | 47.2195 | нд | 2.4074 | 0.093942 | 1.0135 | 1.3 | 0 | 57.2195 | 10.5023 | 43.6925 | 3.0248 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4074 | 6.3371 | 0 | 40.8825 | 0 | 0 | 2.4074 | 47.2195 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 21.75 | 18.7407 | нд | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 18.7407 | нд | нд | нд | 18.7407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.75 | 18.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 18.7407 | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 75.0931 | 242.5098 | нд | 75.092 | 5.7897 | 45.9535 | 23.3488 | нд | 256.7749 | 6.3322 | 225.3945 | 25.0482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2063 | 27.9361 | 19.6058 | 193.2928 | 21.2809 | 16.3219 | 75.0931 | 242.5098 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 13.3205 | 61.0802 | нд | 13.3205 | 0.41075 | 3.6551 | 9.2546 | 0 | 61.0792 | 0.6991 | 43.0662 | 17.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 1.7323 | 5.3884 | 54.3889 | 4.959 | 0 | 13.3205 | 61.0802 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП-6 ул.Зеленая, г.Дальнереченск | L_ДЭСК_029 | П | 2024 | 2024 | 2025 | 1.6448 | 1.9994 | нд | 1.6448 | 0.0374 | 0.41979 | 1.1876 | нд | 1.9994 | 0.040261 | 0.46056 | 1.4986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6448 | 0 | 0 | 1.9994 | 0 | 0 | 1.6448 | 1.9994 | изменение состава имущества
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП № 10 с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_022 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.3282 | 1.7323 | нд | 1.3282 | 0.0374 | 0.41377 | 0.87708 | нд | 1.7323 | 0.043851 | 0.4924 | 1.1961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3282 | 1.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3282 | 1.7323 | изменение состава имущества
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП № 7 | L_ДЭСК_037 | П | 2025 | 2025 | 0 | 1.6577 | 0 | нд | 1.6577 | 0.077576 | 0.54192 | 1.0382 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6577 | 0 | 0 | 0 | 1.6577 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП № 28 | L_ДЭСК_040 | П | 2025 | 2025 | 0 | 1.3465 | 0 | нд | 1.3465 | 0.036085 | 0.32099 | 0.98947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.5 | Реконструкция КТП № 47 | L_ДЭСК_041 | П | 2025 | 2025 | 0 | 1.1921 | 0 | нд | 1.1921 | 0.036085 | 0.31796 | 0.83802 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 1.1921 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.6 | Реконструкция КТП № 33 | L_ДЭСК_042 | П | 2025 | 2025 | 0 | 1.1921 | 0 | нд | 1.1921 | 0.036085 | 0.31796 | 0.83802 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 1.1921 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.7 | Реконструкция СТП №339 на КТП 630кВА г.Артем | Р_ДЭСК_002 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.1869 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1869 | 0.049192 | 0.56049 | 1.5772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | изменение состава имущества
1.2.1.1.8 | Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артем | Р_ДЭСК_003 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.3824 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3824 | 0.066617 | 0.73857 | 1.5772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | изменение состава имущества
1.2.1.1.9 | Реконструкция КТП №64 (400 кВА) на КТП 630 кВА 8 рубильников, 3 пролета ВЛЗ-6 кВ г.Артем | Р_ДЭСК_004 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.438 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.438 | 0.071572 | 0.78921 | 1.5772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | изменение состава имущества
1.2.1.1.10 | Реконструкция КТП № 201, 202 на двухтрансформаторную ТР-Р №1 630 кВА и ТР-Р № 2 400 кВА г.Артем | Р_ДЭСК_005 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.2693 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2693 | 0.070381 | 0.7936 | 2.4053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2693 | 0 | 0 | 0 | 3.2693 | изменение состава имущества
1.2.1.1.11 | Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с тремя линейными ячейками 6 кВ г.Артем | Р_ДЭСК_008 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.6218 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6218 | 0.085494 | 0.94734 | 1.5889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6218 | 0 | 0 | 0 | 2.6218 | изменение состава имущества
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-107 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с двумя линейными ячейками 6 кВ г.Артем | Р_ДЭСК_010 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.3436 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3426 | 0.072402 | 0.80208 | 1.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 2.3436 | изменение состава имущества
1.2.1.1.13 | Реконструкция КТП-2 с. Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_012 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.5291 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5291 | 0.049215 | 0.54087 | 0.93903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5291 | 0 | 0 | 0 | 1.5291 | изменение состава имущества
1.2.1.1.14 | Реконструкция КТП-827 п. Ливадия, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_039 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.7286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7286 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | изменение состава имущества
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-714 п.Врангель Приморский пр-т,2а: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_040 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.1858 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1858 | 0 | 2.1858 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | изменение состава имущества
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-846 п. Южно-Морской, ул.Победы,3 : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_041 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.3448 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3448 | 0 | 3.3448 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.3448 | 0 | 0 | 0 | 3.3448 | изменение состава имущества
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-848 п.Южно-Морской, ул.Победы,11 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_042 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.7286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7286 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | изменение состава имущества
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-840 п. Южно-Морской ул. Луговая,3а: замена трансформаторов на ТМГ-630 кВА, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_043 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.3448 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3448 | 0 | 3.3448 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.3448 | 0 | 0 | 0 | 3.3448 | изменение состава имущества
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа | Р_ДЭСК_044 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.7286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7286 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | изменение состава имущества
1.2.1.1.20 | Реконструкция КТП-814 п. Ливадия, ул. Безёзовая на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_045 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.7286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7286 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | изменение состава имущества
1.2.1.1.21 | Реконструкция КТП-805 п. Ливадия, ул. Заводская,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_046 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.7286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7286 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | изменение состава имущества
1.2.1.1.22 | Реконструкция КТП-808 п. Ливадия, ул. Заречная,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_047 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.7286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7286 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | изменение состава имущества
1.2.1.1.23 | Реконструкция КТП № 19 | L_ДЭСК_050 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.2397 | 1.2397 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 1.2397 | 1.2397 | нд
1.2.1.1.24 | Реконструкция КТП №14 | L_ДЭСК_051 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.2397 | 1.2397 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 1.2397 | 1.2397 | нд
1.2.1.1.25 | Реконструкция КТП №133 | L_ДЭСК_053 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.2397 | 1.2397 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 1.2397 | 1.2397 | нд
1.2.1.1.26 | Реконструкция КТП № 8 | L_ДЭСК_055 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.2397 | 1.2397 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 1.2397 | 1.2397 | нд
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-314 пляж: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_063 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.1858 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1858 | 0 | 2.1858 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | изменение состава имущества
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-343 ул. Маяковского, 23: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_064 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.1858 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1858 | 0 | 2.1858 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | изменение состава имущества
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4544 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4544 | 0 | 6.4544 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.4544 | 0 | 0 | 0 | 6.4544 | нд
1.2.1.2.1 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_057 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.2458 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2458 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | изменение состава имущества
1.2.1.2.2 | Замена камер КСО в ТП-100 (2 х 400 кВА), ТП-117 (100 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_059 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.103 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.103 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | изменение состава имущества
1.2.1.2.3 | Замена силовых трансформаторов ТП-83 (630 кВА) и ТП-30 (2 х 250 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_058 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.1056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1056 | 0 | 2.1056 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | изменение состава имущества
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | нд | нд | нд | 61.7726 | 168.4647 | нд | 61.7716 | 5.379 | 42.2984 | 14.0942 | 0 | 182.7308 | 5.6331 | 169.3634 | 7.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2333 | 26.2037 | 14.2174 | 125.939 | 16.3219 | 16.3219 | 61.7726 | 168.4647 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | нд | нд |  | 61.7726 | 168.4647 | 0 | 61.7716 | 5.379 | 42.2984 | 14.0942 | 0 | 182.7308 | 5.6331 | 169.3634 | 7.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2333 | 26.2037 | 14.2174 | 125.939 | 16.3219 | 16.3219 | 61.7726 | 168.4647 | 0
1.2.2.1.1 | КТП - 71 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Строительная" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_023 | П | 2024 | 2024 | 0 | 2.9249 | 0 | нд | 2.9249 | 0.26069 | 2.6643 | 0 | нд | 3.1939 | 0.28466 | 2.9093 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9249 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.2 | КТП - 71 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_024 | П | 2024 | 2024 | 0 | 3.0411 | 0 | нд | 3.0411 | 0.27104 | 2.7701 | 0 | нд | 3.3542 | 0.29895 | 3.0553 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0411 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.3 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Огородная " с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_025 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.4987 | 2.845 | нд | 2.4987 | 0.2227 | 2.276 | 0 | нд | 2.845 | 0.25356 | 2.5914 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4987 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4987 | 2.845 | изменение состава имущества
1.2.2.1.4 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Строителей " с. Новопокровка,Красноармейский район | L_ДЭСК_026 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.7034 | 3.352 | нд | 2.7034 | 0.24095 | 2.4625 | 0 | нд | 3.352 | 0.29875 | 3.0533 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7034 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7034 | 3.352 | изменение состава имущества
1.2.2.1.5 | ТП - 15 реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛДК" ф."Репина " г.Дальнереченск | L_ДЭСК_027 | П | 2024 | 2024 | 0 | 2.5717 | 0 | нд | 2.5717 | 0.22921 | 2.3425 | 0 | нд | 2.6005 | 0.23178 | 2.3688 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5717 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.6 | КТП - 13 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Баня" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_031 | П | 2024 | 2024 | 0 | 1.1551 | 0 | нд | 1.1551 | 0.10295 | 1.0522 | 0 | нд | 1.2764 | 0.11376 | 1.1627 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.7 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Калинина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_011 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 3.2735 | 3.3464 | нд | 3.2735 | 0.29175 | 2.9817 | 0 | нд | 3.3464 | 0.29825 | 3.0482 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2735 | 3.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2735 | 3.3464 | изменение состава имущества
1.2.2.1.8 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Мелехина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_012 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.36 | 2.6962 | нд | 2.36 | 0.21034 | 2.1497 | 0 | нд | 2.6962 | 0.2403 | 2.4559 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.6962 | изменение состава имущества
1.2.2.1.9 | КТП - 10 реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛДК" ф."Юбилейная" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_013 | П | 2024 | 2024 | 0 | 1.5674 | 0 | нд | 1.5674 | 0.1397 | 1.4277 | 0 | нд | 1.671 | 0.14893 | 1.522 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5674 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.10 | КТП - 10 реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 "ЛДК" ф."Мелиоративная" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_014 | П | 2024 | 2024 | 0 | 1.9598 | 0 | нд | 1.9598 | 0.17467 | 1.7852 | 0 | нд | 2.1704 | 0.19344 | 1.9769 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9598 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.11 | КТП - 46 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "пер. Восточный" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_015 | П | 2024 | 2024 | 0 | 1.9333 | 0 | нд | 1.9323 | 0.17222 | 1.7601 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.12 | КТП - 46 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ворошилова" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_016 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.3356 | 1.5129 | нд | 1.3356 | 0.11903 | 1.2165 | 0 | нд | 1.5129 | 0.13484 | 1.378 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3356 | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 1.5129 | изменение состава имущества
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-16 ф. "Магазин-Севастопольская" г.Артем | N_ДЭСК_001 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.97559 | 0.71734 | нд | 0.97559 | 0.086952 | 0.88864 | 0 | нд | 0.71734 | 0.063933 | 0.6534 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97559 | 0 | 0 | 0.71734 | 0 | 0 | 0.97559 | 0.71734 | изменение состава имущества
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-16 ф. "Школьная-общежитие" г.Артем | N_ДЭСК_002 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.407 | 0 | нд | 1.407 | 0.1254 | 1.2816 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-6кВ от яч.6кВ№4 ЗРУ-6кВ ПС "Западная" до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №4 ПС "Западная" г.Артем | N_ДЭСК_003 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.94928 | 3.1495 | нд | 0.94928 | 0.030796 | 0.91849 | 0 | нд | 3.1495 | 0.27792 | 2.8716 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94928 | 3.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94928 | 3.1495 | изменение состава имущества
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №22 ПС "Заводская" г.Артем | N_ДЭСК_004 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.57668 | 1.2719 | нд | 0.57668 | 0.023276 | 0.5534 | 0 | нд | 1.2719 | 0.074575 | 1.1973 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57668 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57668 | 1.2719 | изменение состава имущества
1.2.2.1.17 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-135 ПС "Шахта-7" Ф №8 | О_ДЭСК_001 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 2.7927 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7927 | 0.24646 | 2.5463 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7927 | изменение состава имущества
1.2.2.1.18 | Рекострукция ЛЭП-6кВ от ТП-143 до ТП-98 | О_ДЭСК_003 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 2.2107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2107 | 0.14443 | 2.0663 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | изменение состава имущества
1.2.2.1.19 | ТП-95 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок №1" | О_ДЭСК_005 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 1.5541 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5541 | 0.13851 | 1.4155 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5541 | изменение состава имущества
1.2.2.1.20 | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воронежская" | О_ДЭСК_006 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.62037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62037 | 0.055292 | 0.56508 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62037 | изменение состава имущества
1.2.2.1.21 | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воронежская, 1-17" | О_ДЭСК_007 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.85202 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85202 | 0.075937 | 0.77608 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85202 | изменение состава имущества
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-19 ф. "Школа-интернат" г.Артем | Р_ДЭСК_001 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.85911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85881 | 0.07627 | 0.78254 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.85911 | 0 | 0 | 0 | 0.85911 | изменение состава имущества
1.2.2.1.23 | Реконструкция Ф-№4 и Ф-№2 от ЗРУ-6 кВ ПС "АТЭЦ" до ТП-101 г.Артем | Р_ДЭСК_009 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 7.6062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6062 | 0 | 7.6062 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 7.6062 | 0 | 0 | 0 | 7.6062 | изменение состава имущества
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Школьная" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_039 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8977 | 2.8343 | нд | 2.8977 | 0.25826 | 1.4208 | 1.2187 | нд | 2.8343 | 0.25261 | 2.5817 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8977 | 2.8343 | 0 | 0 | 2.8977 | 2.8343 | изменение состава имущества
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Калинина" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_038 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.328 | 3.3223 | нд | 2.328 | 0.20749 | 1.1209 | 0.99968 | нд | 3.3223 | 0.2961 | 3.0262 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.328 | 3.3223 | 0 | 0 | 2.328 | 3.3223 | изменение состава имущества
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Заводская" | L_ДЭСК_033 | П | 2025 | 2025 | 0 | 1.075 | 0 | нд | 1.075 | 0.095835 | 0.49694 | 0.48227 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Пионерская" | L_ДЭСК_034 | П | 2025 | 2025 | 0 | 1.2471 | 0 | нд | 1.2471 | 0.11116 | 0.55114 | 0.58486 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2471 | 0 | 0 | 0 | 1.2471 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 1 ПС "Иман "от оп. № 1 до КТП № 7 | L_ДЭСК_035 | П | 2025 | 2025 | 0 | 3.789 | 0 | нд | 3.789 | 0.31404 | 1.7881 | 1.6869 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 ф. "Первомайская" | L_ДЭСК_036 | П | 2025 | 2025 | 0 | 2.8805 | 0 | нд | 2.8805 | 0.25673 | 1.2363 | 1.3875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8805 | 0 | 0 | 0 | 2.8805 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф1 ПС "Иман" от опоры №1 до ТП-13 г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_011 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 5.5662 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5662 | 0 | 5.5662 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 5.5662 | 0 | 0 | 0 | 5.5662 | изменение состава имущества
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 109 ф. "Володарского,2-42" г.Артем | Р_ДЭСК_013 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.5709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5709 | 0 | 1.5709 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5709 | 0 | 0 | 0 | 1.5709 | изменение состава имущества
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кузбасская10 - Донбасская, 21-25" г.Артем | Р_ДЭСК_014 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.99049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99049 | 0 | 0.99049 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.99049 | 0 | 0 | 0 | 0.99049 | изменение состава имущества
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шишкина" г.Артем | Р_ДЭСК_015 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.87092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87092 | 0 | 0.87092 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87092 | 0 | 0 | 0 | 0.87092 | изменение состава имущества
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Полевая" г.Артем | Р_ДЭСК_016 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.61583 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61583 | 0 | 0.61583 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | изменение состава имущества
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Кирова-техникум" г.Артем | Р_ДЭСК_017 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.36811 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36811 | 0 | 0.36811 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.36811 | 0 | 0 | 0 | 0.36811 | изменение состава имущества
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "пер. Васнецова-Астраханская" г.Артем | Р_ДЭСК_018 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.7204 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7204 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | изменение состава имущества
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасанская-пер. Хасанский" г.Артем | Р_ДЭСК_019 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.72239 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72239 | 0 | 0.72239 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.72239 | 0 | 0 | 0 | 0.72239 | изменение состава имущества
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черемуховая" г.Артем | Р_ДЭСК_020 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.2234 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2234 | 0 | 1.2234 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2234 | 0 | 0 | 0 | 1.2234 | изменение состава имущества
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Березовая" г.Артем | Р_ДЭСК_021 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.2645 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2645 | 0 | 1.2645 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | изменение состава имущества
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная 1-21,2-20" г.Артем | Р_ДЭСК_022 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.8053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8053 | 0 | 1.8053 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | изменение состава имущества
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Зеленый бульвар" г.Артем | Р_ДЭСК_023 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.98828 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98828 | 0 | 0.98828 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.98828 | 0 | 0 | 0 | 0.98828 | изменение состава имущества
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная -Блока" г.Артем | Р_ДЭСК_024 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.74118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74118 | 0 | 0.74118 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.74118 | 0 | 0 | 0 | 0.74118 | изменение состава имущества
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем | Р_ДЭСК_025 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.2548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2548 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | изменение состава имущества
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,7-21" г.Артем | Р_ДЭСК_026 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.0617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0617 | 0 | 1.0617 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | изменение состава имущества
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеневый пер.- Бархатный пер." г.Артем | Р_ДЭСК_027 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.5679 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5679 | 0 | 1.5679 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | изменение состава имущества
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем | Р_ДЭСК_028 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.80397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80397 | 0 | 0.80397 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.80397 | 0 | 0 | 0 | 0.80397 | изменение состава имущества
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артем | Р_ДЭСК_029 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.8074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8074 | 0 | 1.8074 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.8074 | 0 | 0 | 0 | 1.8074 | изменение состава имущества
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеневый пер." г.Артем | Р_ДЭСК_030 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.0592 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0592 | 0 | 1.0592 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | изменение состава имущества
1.2.2.1.49 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Проезд Пугачева" г.Артем | Р_ДЭСК_031 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.6777 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6777 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | изменение состава имущества
1.2.2.1.50 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Мурманская-Уткинская" г.Артем | Р_ДЭСК_032 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.5686 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5686 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | изменение состава имущества
1.2.2.1.51 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Освещение Поселка" г.Артем | Р_ДЭСК_033 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.4429 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4429 | 0 | 1.4429 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 1.4429 | изменение состава имущества
1.2.2.1.52 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная" с.Новопокровка Красноармейский район | Р_ДЭСК_034 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 4.0879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0879 | 0 | 4.0879 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 4.0879 | 0 | 0 | 0 | 4.0879 | изменение состава имущества
1.2.2.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Милеоративная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_035 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.1683 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1683 | 0 | 1.1683 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | изменение состава имущества
1.2.2.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."50-л Октября"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_036 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.5904 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5904 | 0 | 1.5904 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | изменение состава имущества
1.2.2.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Стрельникова"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_037 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 4.5954 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5954 | 0 | 4.5954 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 4.5954 | 0 | 0 | 0 | 4.5954 | изменение состава имущества
1.2.2.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Насосная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_038 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.46406 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46406 | 0 | 0.46406 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.46406 | 0 | 0 | 0 | 0.46406 | изменение состава имущества
1.2.2.1.57 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-5 от ПС «Лесозаводск» до опоры №1 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_053 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.041 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | изменение состава имущества
1.2.2.1.58 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС-35/10кВ "Уссури" от опоры №1 до опоры №39 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_054 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.4734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4734 | 0 | 2.4734 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.4734 | 0 | 0 | 0 | 2.4734 | изменение состава имущества
1.2.2.1.59 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" от опоры №1 до опоры №11 (г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_055 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.72624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72624 | 0 | 0.72624 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.72624 | 0 | 0 | 0 | 0.72624 | изменение состава имущества
1.2.2.1.60 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_060 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.97158 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97158 | 0 | 0.97158 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.97158 | 0 | 0 | 0 | 0.97158 | изменение состава имущества
1.2.2.1.61 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-65 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_061 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.8427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 3.8427 | изменение состава имущества
1.2.2.1.62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 "ЛДК" ф."Юбилейная" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_062 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.671 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.671 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | изменение состава имущества
1.2.2.1.63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 "ЛДК" ф."Мелиоративная" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_065 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.1704 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1704 | 0 | 2.1704 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1704 | 0 | 0 | 0 | 2.1704 | изменение состава имущества
1.2.2.1.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-46 ф. "пер. Восточный" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_066 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.3082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3082 | 0 | 2.3082 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3082 | 0 | 0 | 0 | 2.3082 | изменение состава имущества
1.2.2.1.65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Строительная" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_067 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.1939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1939 | 0 | 3.1939 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1939 | 0 | 0 | 0 | 3.1939 | изменение состава имущества
1.2.2.1.66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Советская" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_068 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.3542 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3542 | 0 | 3.3542 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.3542 | 0 | 0 | 0 | 3.3542 | изменение состава имущества
1.2.2.1.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-15 "ЛДК" ф."Репина " г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_069 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.6005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6005 | 0 | 2.6005 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6005 | 0 | 0 | 0 | 2.6005 | изменение состава имущества
1.2.2.1.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП - 13 ф."Баня" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_070 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.2764 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2764 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | изменение состава имущества
1.2.2.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф." Освещение поселка" | Р_ДЭСК_071 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.0772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0772 | 0 | 1.0772 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | изменение состава имущества
1.2.2.1.70 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" | Р_ДЭСК_072 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.0158 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0158 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | изменение состава имущества
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-17/1 ф. "Ставропольская" | Р_ДЭСК_073 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.5048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5048 | 0 | 1.5048 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5048 | 0 | 0 | 0 | 1.5048 | изменение состава имущества
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Котельная" | Р_ДЭСК_074 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.22925 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22925 | 0 | 0.22925 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22925 | 0 | 0 | 0 | 0.22925 | изменение состава имущества
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Донбасская" | Р_ДЭСК_075 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.13313 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13313 | 0 | 0.13313 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13313 | 0 | 0 | 0 | 0.13313 | изменение состава имущества
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "2-я Рабочая-пер. Севский" | Р_ДЭСК_076 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.7348 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7348 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 1.7348 | изменение состава имущества
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "Севская" | Р_ДЭСК_077 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.4623 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4623 | 0 | 1.4623 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4623 | 0 | 0 | 0 | 1.4623 | изменение состава имущества
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "пер. Севский-2" | Р_ДЭСК_078 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.14964 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14964 | 0 | 0.14964 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0.14964 | изменение состава имущества
1.2.2.1.77 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -9 ф. "Больница", ф."Клуб" | Р_ДЭСК_079 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.64323 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64323 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0.64323 | изменение состава имущества
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Пугачева-Мурманская" | Р_ДЭСК_080 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.66279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66279 | 0 | 0.66279 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.66279 | 0 | 0 | 0 | 0.66279 | изменение состава имущества
1.2.2.1.79 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская" | Р_ДЭСК_081 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.87666 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87666 | 0 | 0.87666 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87666 | 0 | 0 | 0 | 0.87666 | изменение состава имущества
1.2.2.1.80 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская-1" | Р_ДЭСК_082 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.50612 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50612 | 0 | 0.50612 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.50612 | 0 | 0 | 0 | 0.50612 | изменение состава имущества
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Курская-Орловская СИП" | Р_ДЭСК_083 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.4966 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4966 | 0 | 1.4966 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4966 | 0 | 0 | 0 | 1.4966 | изменение состава имущества
1.2.2.1.82 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "Карьерная-Джамбула" | Р_ДЭСК_084 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.4064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4064 | 0 | 1.4064 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | изменение состава имущества
1.2.2.1.83 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "Пограничная-магазин" | Р_ДЭСК_085 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.70229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70229 | 0 | 0.70229 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.70229 | 0 | 0 | 0 | 0.70229 | изменение состава имущества
1.2.2.1.84 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "Реабилитационный центр" | Р_ДЭСК_086 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.71327 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71327 | 0 | 0.71327 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.71327 | 0 | 0 | 0 | 0.71327 | изменение состава имущества
1.2.2.1.85 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "пер. Овражный" | Р_ДЭСК_087 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.47986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47986 | 0 | 0.47986 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.47986 | 0 | 0 | 0 | 0.47986 | изменение состава имущества
1.2.2.1.86 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-3 ф. "Советская" с. Новопокровка | Р_ДЭСК_088 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 1.2301 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2301 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | изменение состава имущества
1.2.2.1.87 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-13 ф. "Полтавская" с. Новопокровка | Р_ДЭСК_089 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.342 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.342 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | изменение состава имущества
1.2.2.1.88 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-4 ф. "7й Магазин" г. Дальнереченск | Р_ДЭСК_090 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.1107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1107 | 0 | 3.1107 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1107 | 0 | 0 | 0 | 3.1107 | изменение состава имущества
1.2.2.1.89 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС "Голубовка" от опоры № 1 до опоры № 33: провод СИП-3 1х95 длиной 1600 метров на ж/б опорах (включая отпай на ТП-300 длиной 300 метров) | Р_ДЭСК_091 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 4.7239 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7239 | 0 | 4.7239 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 4.7239 | 0 | 0 | 0 | 4.7239 | изменение состава имущества
1.2.2.1.90 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС "Широкая" от опоры № 1 до опоры № 7, и от опоры №26 до опоры №46: провод СИП-3 1х95 длиной 1100 метров на ж/б опорах | Р_ДЭСК_092 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.0547 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0547 | 0 | 3.0547 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 3.0547 | изменение состава имущества
1.2.2.1.91 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Широкая" от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67: провод СИП-3 1х95 длиной 1970 метров на ж/б опорах | Р_ДЭСК_093 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 5.1197 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1197 | 0 | 5.1197 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 5.1197 | 0 | 0 | 0 | 5.1197 | изменение состава имущества
1.2.2.1.92 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на ТП-2158: провод СИП-3 1х95 длиной 178 метров на ж/б опорах | Р_ДЭСК_094 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0.40076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40076 | 0 | 0.40076 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.40076 | 0 | 0 | 0 | 0.40076 | изменение состава имущества
1.2.2.1.93 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-722-ТП-724 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 140 метров | Р_ДЭСК_095 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 3.8061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8061 | 0 | 3.8061 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.8061 | 0 | 0 | 0 | 3.8061 | изменение состава имущества
1.2.2.1.94 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-281-ТП-284 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 100 метров | Р_ДЭСК_096 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 2.79 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.79 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | изменение состава имущества
1.2.2.1.95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."2-я Набережная" | L_ДЭСК_043 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.2946 | 2.2946 | нд | 2.2946 | 0.20451 | 1.0198 | 1.0704 | нд | 2.2946 | 0.20451 | 1.0198 | 1.0704 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2946 | 2.2946 | 2.2946 | 2.2946 | изменение состава имущества
1.2.2.1.96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."Рабочая" | L_ДЭСК_044 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.86968 | 0.86968 | нд | 0.86968 | 0.077511 | 0.39638 | 0.39578 | нд | 0.86968 | 0.077511 | 0.39638 | 0.39578 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | изменение состава имущества
1.2.2.1.97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."НГЧ" | L_ДЭСК_045 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.7214 | 1.7214 | нд | 1.7214 | 0.15342 | 0.79001 | 0.77796 | нд | 1.7214 | 0.15342 | 0.79001 | 0.77796 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 1.7214 | 1.7214 | 1.7214 | изменение состава имущества
1.2.2.1.98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."ПЧ" | L_ДЭСК_046 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6396 | 1.6396 | нд | 1.6396 | 0.14613 | 0.77778 | 0.71567 | нд | 1.6396 | 0.14613 | 0.77778 | 0.71567 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6396 | 1.6396 | 1.6396 | 1.6396 | изменение состава имущества
1.2.2.1.99 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."1-я Набережная" | L_ДЭСК_047 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.18 | 1.18 | нд | 1.18 | 0.10517 | 0.52727 | 0.54753 | нд | 1.18 | 0.10517 | 0.52727 | 0.54753 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | изменение состава имущества
1.2.2.1.100 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Краснояровка" до новой СТП | L_ДЭСК_048 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.382 | 2.382 | нд | 2.382 | 0.2123 | 1.1283 | 1.0414 | нд | 2.382 | 0.2123 | 1.1283 | 1.0414 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | изменение состава имущества
1.2.2.1.101 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "ЛАЗО" с установкой новой СТП 10/04 кВ | L_ДЭСК_049 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.3272 | 2.3272 | нд | 2.3272 | 0.18285 | 0.65054 | 1.4938 | нд | 2.3272 | 0.18285 | 0.65054 | 1.4938 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 | 2.3272 | изменение состава имущества
1.2.2.1.102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 132 ф."Таврическая" | L_ДЭСК_052 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4297 | 1.4297 | нд | 1.4297 | 0.13107 | 0.68706 | 0.61157 | нд | 1.4297 | 0.13107 | 0.68706 | 0.61157 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 1.4297 | 1.4297 | 1.4297 | изменение состава имущества
1.2.2.1.103 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.4777 | 2.4777 | нд | 2.4777 | 0.22083 | 1.1766 | 1.0803 | нд | 2.4777 | 0.22083 | 1.1766 | 1.0803 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4777 | 2.4777 | 2.4777 | 2.4777 | изменение состава имущества
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5105 | 0 | 6.5105 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.5105 | 0 | 0 | 0 | 6.5105 | нд
1.2.4.2.1 | Установка реклоузеров 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-8 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-12 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-21 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_056 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 6.5105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5105 | 0 | 6.5105 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.5105 | 0 | 0 | 0 | 6.5105 | изменение состава имущества
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4074 | 47.2195 | нд | 2.4074 | 0.093942 | 1.0135 | 1.3 | 0 | 57.2195 | 10.5023 | 43.6925 | 3.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4074 | 6.3371 | 0 | 40.8825 | 0 | 0 | 2.4074 | 47.2195 | нд
1.4.1 | Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Плеханова 41 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_028 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 1.3627 | 1.7045 | нд | 1.3627 | 0.040488 | 0.44516 | 0.87708 | нд | 1.7045 | 0.042751 | 0.4797 | 1.1821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3627 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 | 0 | 1.3627 | 1.7045 | изменение состава имущества
1.4.2 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10кВ, ул.Почтовая, г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_030 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.0447 | 1.3689 | нд | 1.0447 | 0.053454 | 0.56838 | 0.42288 | нд | 1.3689 | 0.066289 | 0.70923 | 0.59343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0447 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 1.3689 | нд
1.4.3 | Установка нового КТП 400 кВА в районе ул. Ивановская, 8 г.Артем | О_ДЭСК_004 | П | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 2.0232 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0232 | 0.064417 | 0.70952 | 1.2492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0232 | изменение состава имущества
1.4.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ ПС "Шахтовая" Ф. №6,9 от ПС "Шахтовая" до ТП-143 г.Артем | Р_ДЭСК_006 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 3.1201 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1201 | 0.27691 | 2.8432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1201 | 0 | 0 | 0 | 3.1201 | изменение состава имущества
1.4.5 | Строительство двухцепной ВЛЗ 6кВ от опоры №17 до опоры №17/1ПС "АТЭЦ" Ф №3 г.Артем | Р_ДЭСК_007 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0.58424 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58424 | 0.051892 | 0.53234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.58424 | 0 | 0 | 0 | 0.58424 | изменение состава имущества
1.4.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, КТП-630 в районе ул. Северная, 64 (8 рубильников) | О_ДЭСК_002 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 2.9449 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9449 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9449 | изменение состава имущества
1.4.7 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул Садовая,11А | Р_ДЭСК_048 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 1.7608 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7608 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | изменение состава имущества
1.4.8 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Нагорная,21А | Р_ДЭСК_049 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 1.7608 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7608 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | изменение состава имущества
1.4.9 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Лазо,13 | Р_ДЭСК_050 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 1.7608 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7608 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | изменение состава имущества
1.4.10 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Камчатская,7 | Р_ДЭСК_051 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 1.7608 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7608 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | изменение состава имущества
1.4.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ: провод СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах п.Путятин | Р_ДЭСК_052 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 23.3415 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.3415 | 0 | 23.3415 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 23.3415 | 0 | 0 | 0 | 23.3415 | изменение состава имущества
1.4.12 | Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная,13 г.Артем | Р_ДЭСК_097 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 2.0301 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0301 | 1 | 2.0301 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0301 | 0 | 0 | 0 | 2.0301 | изменение состава имущества
1.4.13 | Строительство КТП-630 в с/т Солидарность г.Артем | Р_ДЭСК_098 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 2.1427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1427 | 2 | 2.1427 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1427 | 0 | 0 | 0 | 2.1427 | изменение состава имущества
1.4.14 | Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Раздольная 13 Ф31 ПС "Кролевцы" г. Артем | Р_ДЭСК_099 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0.38807 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3881 | 3 | 0.38807 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.38807 | 0 | 0 | 0 | 0.38807 | изменение состава имущества
1.4.15 | Строительство ВЛЗ-6кВ в ст Солидарность, Ф11 ПС "Западная" г. Артем | Р_ДЭСК_100 | П | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0.52786 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5279 | 4 | 0.52786 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.52786 | 0 | 0 | 0 | 0.52786 | изменение состава имущества
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 21.75 | 18.7407 | нд | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 18.7407 | 0 | 0 | 0 | 18.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 18.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 18.7407 | нд
1.6.1 | Диспетчерский щит | О_ДЭСК_009 | П | 2024 | нд | 2024 | 0 | 18.7407 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7407 | 0 | 0 | 0 | 18.7407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.7407 |  |  |  |  | 0 | 18.7407 | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.6.2 | Дизель-генераторная установка в шумозащитном кожухе 250 кВА | N_ДЭСК_005 | П | 2024 | 2024 | 0 | 2.3333 | 0 | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3333 | 0 | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.6.3 | Трансформаторная электротехническая лаборатория "АНГСТРЕМ-3" | N_ДЭСК_006 | П | 2024 | 2024 | 0 | 19.4167 | 0 | нд | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4167 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.4167 | 0 | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования