- Сведения о балансе электрической энергии, мощности, отпуска потребителям, потерям

- ООО «Трансэнерго» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: | МВт*ч | 123392,098 |
|  | в т.ч.: | МВт*ч | 22066,712 |
|  | ВН | МВт*ч |  |
|  | СНI | МВт*ч |  |
|  | СНII | МВт*ч | 101325,386 |
|  | НН | МВт*ч |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | от АО "ДРСК" филиал «Хабаровские электрические сети» | МВт*ч | 110892,344 |
|  | от АО «Хабаровская горэлектросеть» | МВт*ч | 2625,778 |
|  | от Дальневосточная дирекция по энергоснабжению-СП Трансэнерго-филиала ОАО РЖД | МВт*ч | 229,886 |
|  | от ПАО «ФСК ЕЭС» | МВт*ч | 9644,090 |
| 2 | Объем услуг, ВСЕГО: | МВт*ч | 106705,590 |
|  | Количество электроэнергии, переданной потребителям (полезный отпуск) ВСЕГО: | МВт*ч | 106705,590 |
|  | в т.ч. | МВт*ч |  |
|  | ВН | МВт*ч | 0 |
|  | СНII | МВт*ч | 25825,561 |
|  | НН |  | 80880,029 |
|  | Юридическим лицам всего |  | 36814,738 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | СНII Юридическим лицам | МВт*ч | 13101,731 |
|  | НН Юридическим лицам | МВт*ч | 23713,007 |
|  | Население и приравненные к нему категориям всего | МВт*ч | 53520,383 |
|  | в т.ч |  |  |
|  | СНII Население и приравненные к нему категориям | МВт*ч | 416,295 |
|  | НН Население и приравненные к нему категориям | МВт*ч | 53104,088 |
|  | Количество электроэнергии, отпущенной в сети смежных сетевых организаций всего, ВСЕГО: | МВт*ч | 16370,469 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | Дальневосточная дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД" всего | МВт*ч | 6002,788 |
|  | в том числе |  |  |
|  | СНII Дальневосточная дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД" | МВт*ч | 5313,480 |
|  | НН Дальневосточная дирекция по энергообеспечению-СП Трансэнерго-филиала ОАО "РЖД" | МВт*ч | 689,308 |
|  | НН Филиал «Дальневосточный» ОАО "Оборонэнерго" | МВт*ч | 155,280 |
|  | МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» всего | МВт*ч | 3921,401 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | СНII МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» | МВт*ч | 1568,935 |
|  | НН МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» | МВт*ч | 2352,466 |
|  | НН АО «Хабаровская горэлектросеть» | МВт*ч | 865,880 |
|  | СНII АО "ДРСК" филиал «Хабаровские электрические сети» | МВт*ч | 5425,120 |
| 3 | Стоимость услуг по передаче электроэнергии с НДС всего | тыс. руб. | 201479,941 |
| 4 | Заявленная мощность потребителей | МВт | 18,270 |
| 5 | Количество фактических потерь всего: | МВт*ч | 16686,508 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | ВН | МВт*ч | 564,587 |
|  | СНII | МВт*ч | 6110,012 |
|  | НН | МВт*ч | 10011,909 |
| 6 | Количество фактических потерь электроэнергии от отпуска в сеть | % | 13,5 |
| 7 | Стоимость фактических потерь электроэнергии с НДС | тыс. руб | 60975,309 |