**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) Общества с ограниченной ответственностью** **«****ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ДЭСК»)**

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ) РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ЛИБО ВЫДАЧА НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, владеющее электроустановками (энергопринимающими устройствами, объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам), имеющее действующий договор об осуществлении технологического присоединения (далее - Заявитель)

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** В соответствии с пунктом 79 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии стоимость услуги составляет не более 1 000 руб. В соответствии с пунктом 27 Правил технологического присоединения выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы[[1]](#footnote-1).

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

Заявитель вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;

б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;

в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих устройств

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** Выдача заявителю следующих документов о технологическом присоединении:

- дубликаты технических условий подлежат выдаче в случае, если к заявлению приложены (имеются у сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления) ранее выданные технические условия, и в них не вносятся изменения):

дубликаты ранее выданных технических условий;

- дубликат акта о выполнении заявителем технических условий;

- дубликат акта осмотра (обследования) электроустановки;

В случае обращения в сетевую организацию в связи со сменой собственника (законного владельца) энергопринимающих устройств, в связи с изменением условий технологического присоединения или в связи с наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении:

- новые технические условия с внесенными в них изменениями;

- новый акт о выполнении заявителем технических условий с внесенными в него изменениями;

- новый акт осмотра (обследования) электроустановок заявителя с внесенными в него изменениями.

- новый акт о технологическом присоединении;

- новый акт разграничения балансовой принадлежности сторон;

- нового акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

- новый акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

- новое уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям

Если для лица, подавшего заявление о переоформлении документов по результатам проведения процедуры технологического присоединения были составлены акт разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения, сетевая организация на основании ранее составленных документов составляет и выдает акт об осуществлении технологического присоединения, при этом действие ранее составленных документов о технологическом присоединении (за исключением технических условий) прекращается, их дубликаты не выдаются.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

- в случае, когда к заявлению приложены копия ранее выданных технических условий (или имеется у сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления) и документы, подтверждающие факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям - срок выдачи дубликатов технических условий или новых технических условий составляет 7 дней со дня получения заявления о восстановлении (переоформлении) документов о технологическом присоединении;

- в случае, когда к заявлению приложена копия ранее выданных технических условий (имеется у сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления), но отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям - срок выдачи заявителю нового акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта о технологическом присоединении не может превышать 15 дней (30 дней – если ранее выданные технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) со дня представления в сетевую организацию заявления (пункт 70 Правил технологического присоединения);

- для случаев, когда у заявителя (сетевой организации, субъекта оперативно-диспетчерского управления) отсутствуют ранее выданные технические условия и документы, подтверждающие факт технологического присоединения к электрическим сетям, предельный срок выдачи заявителю новых документов о технологическом присоединении не может превышать 15 дней (45 дней – если ранее выданные технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) со дня представления в сетевую организацию заявления (пункт 72 Правил технологического присоединения).

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  1 | Подача заявления на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении | Утрата документов, наличие обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении | 1.1. Заявитель подает заявление на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении | Очное обращение с заявлением в пункт обслуживания потребителей, направление заявления почтой России |  | Пункты 57, 62, 64 Правил ТП |
| Непредставление заявителем сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация делает отметку в заявке о недостающих сведениях и/или документах |  | В день обращения | Пункт 63 Правил ТП |
| Оплата заявителем услуги по переоформлению | Подача заявления | 1.3. Заявитель производит оплату в соответствии с выставленным счетом в размере не более 1000 руб. | На расчетный счет СО | В течение срока подготовки документов | Пункт 79 Правил ТП |
| **2**  2 | Установление факта технологического присоединения электроустановки заявителя к электрическим сетям ООО «ДЭСК» | Отсутствие у заявителя, у ООО «ДЭСК» ранее выданных ТУ, иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения | 2.1. Поиск материалов о ранее  состоявшемся  присоединении в архиве  сетевой организации,  направление сетевой  организацией субъекту  оперативно-диспетчерского управления запроса о предоставлении копий ТУ (если ТУ согласовывались с указанной организацией) | Способом, позволяющим  подтвердить факт  получения | 2 рабочих дня со дня получения заявления | Пункт 66 Правил ТП |
| 2.2. Осмотр энергопринимающих устройств заявителя (с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления, если ТУ согласовывались с данной организацией) | Письменная форма Акта о выполнении ТУ с определением фактической схемы эл. снабжения | Не регламентирован (до истечения срока выдачи документов заявителю) | Пункты 72, 73 Правил ТП |
| **3**  3 | Подготовка  дубликатов  документов о  технологическом  присоединении  или новых  документов о  технологическом  присоединении | В случае отсутствия у  заявителя ранее выданных  технических условиях и документов,  подтверждающие  факт технологического  присоединения | 3.1. Осмотр энергопринимающих устройств заявителя с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации |  |  | Пункты 70, 72 Правил ТП |
|  | 3.2. Подготовка дубликатов документов о технологическом присоединении или новых документов о технологическом присоединении или  Сообщение заявителю об отсутствии надлежащего технологического присоединения его электроустановки | В письменной форме  Способом, позволяющим подтвердить факт получения |  | Пункты 70, 72 Правил ТП |
| В случае если ранее  выданные  технические условия подлежали  согласованию с  субъектом  оперативно-диспетчерского  управления | 3.3. Направление копии заявления и новых документов о технологическом  присоединении (их  дубликатов) субъекту  оперативно-диспетчерского  управления | Способом, позволяющим  подтвердить факт получения | - 2 рабочих дня с даты получения заявления – в отношении смежных СО и владельцев  объектов по производству  эл.энергии;  - 2 рабочих дня  при восстановлении утраченных документов о ТП;  - для остальных  случаев нормативный  срок направления  документов системному  оператору не установлен | Пункты 58, 68 Правил ТП |
| **6** |  | В случае если ранее  выданные технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского  управления при  изменении  технических  условий или  частичном  отступлении | 3.4. Согласование документов о технологическом присоединении с субъектом оперативно-диспетчерского управления |  | 25 дней с даты обращения заявителя | Пункты 23, 58 Правил ТП |
|  | 3.5. Направление (выдача  при очном посещении пункта обслуживания) сетевой организацией заявителю документов о технологическом  присоединении | Письменная форма  документов,  подписанных со  стороны сетевой  организации,  направляется  способом,  позволяющим  подтвердить факт  получения, или  выдача заявителю в  пункте обслуживания  потребителей |  | Пункты 70-72 Правил  ТП |
| Если технологическое  присоединение  состоялось после  01.01.2010 г. | 3.6. Выдача дубликатов  ранее оформленных документов о технологическом  присоединении | Письменная форма  документов,  подписанных со  стороны сетевой  организации,  направляется  способом,  позволяющим  подтвердить факт  получения, или выдача заявителю в пункте  обслуживания потребителей | Не позднее 7 дней со дня получения заявления | Пункт 74 Правил ТП |
|  |  |  | 3.7. Подписание заявителем документов о технологическом  присоединении и направление  (представление в офис обслуживания  потребителей) одного экземпляра сетевой  организации | Способом,  позволяющим  подтвердить факт  получения | 3 дня со дня  получения  заявителем  документов | Пункт 78 Правил ТП |

**Контактная информация для направления обращений:**

***производственно-техническая служба 8(924)001-57-27***

***Приемная: +7(42356) 25-5-30***

***Адрес: г. Дальнереченск, ул. Автомобильная, д. 12***

***https://desdv.com/***

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее Правила ТП) [↑](#footnote-ref-1)